Решение по жалобе ООО «Стройресурс» (вх.  № 13913-13  от 23.10.2013  г.)

РЕШЕНИЕ
по жалобе ООО «Стройресурс» (вх.  № 13913-13  от 23.10.2013  г.)  о нарушении
законодательства о размещении заказов
30  октября 2013  г.                                                                                                                       г.  Пермь
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (далее -  Комиссия)
рассмотрев жалобу ООО «Стройресурс» (далее -  Заявитель)  на действия Аукционной комиссии администрации Кишертского муниципального района Пермского края (далее – Аукционная комиссия)  при проведении открытого аукциона в электронной форме на строительство газопровода низкого давления по ул.  Первомайская,  ул.  Восточная и ул.  Октябрьская в с.Усть-Кишерть (извещение № 0156300033113000127),
 
УСТАНОВИЛА:
 
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru  25.09.2013  г.  Заказчиком было размещено извещение № 0156300033113000127  о проведении открытого аукциона в электронной форме на строительство газопровода низкого давления по ул.  Первомайская,  ул.  Восточная и ул.  Октябрьская в с.  Усть-Кишерть.
Заявитель полагает,  что нормы Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов)  нарушены действиями Аукционной комиссии.
Выслушав доводы и возражения представителей лиц,  участвующих в рассмотрении жалобы,  исследовав и оценив представленные документы,  Комиссия Пермского УФАС России установила.
Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в торгах от 18.10.2013г.,  ООО «Стройресурс» (защищенный номер заявки 띫)  отказано в допуске к участию в торгах в связи с непредставлением сведений о конкретных показателях предлагаемого к использованию при выполнении работ товара.
В соответствии с пп.  а п.  3  ч.  4  ст.  41.8  Закона о размещении заказов,  первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие,  предусмотренное пунктом 2  настоящей части,  в том числе означающее согласие на использование товара,  указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе,  или согласие,  предусмотренное пунктом 2  настоящей части,  указание на товарный знак (его словесное обозначение)  предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара,  соответствующие значениям эквивалентности,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  если участник размещения заказа предлагает для использования товар,  который является эквивалентным товару,  указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме,  при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара,  а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.
В соответствии с пп.  б п.  3  ч.  4  ст.  41.8  Закона о размещении заказов,  согласие,  предусмотренное пунктом 2  настоящей части,  а также конкретные показатели используемого товара,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  и указание на товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
Согласно п.  2  ч.  4  ст.  41.8  Закона о размещении заказов,  участник размещения заказа должен представить согласие участника размещения заказа на выполнение работ,  оказание услуг на условиях,  предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме,  при условии размещения заказа на выполнение работ,  оказание услуг.
Требования,  аналогичные указанным выше,  содержатся в п.  1  Раздела 7  Главы 2  «Информационная карта» аукционной документации с указанием на форму 1.2.2.  Также в Приложении к аукционной документации установлены требования к качественным характеристикам используемых при выполнении работ товаров.
Из указанного следует,  что участнику размещения заказа следовало указать конкретные показатели товара,  указание на которые содержится в Приложении к документации к торгам.
В ходе рассмотрения представленных на заседание документов,  в том числе заявки ООО «Стройресурс»,  основания для отказа в допуске к участию в торгах Заявителю нашли свое подтверждение.
Комиссией установлено,  что в заявке ООО «Стройресурс» отсутствуют конкретные показатели товаров,  используемых при выполнении работ.  Так,  например,  в п.  6  Формы 1.2.2  заявки ООО «Стройресурс» указано:
 
№ п/п
Наименование товара
Товарный знак (его словесное обозначение)
Конкретные показатели товара
6.
Кран газовый шаровый для подземной установки Ду 150  мм «BROEN  BALLOMAX» (КШГИ)
Кран газовый шаровый для подземной установки Ду=  150мм.  Ру-2,5  МПа КШГИ-79.102.150.131  (тип «BROEN  BALLOMAX» (КШГИ)  ПЭ патрубки.
 
Кран газовый шаровой с антикоррозийнымизоляционным покрытием весьма усиленноюпни для подземной прокладки;  стандартныйпроход,  Ду=150  мм PN=12  бар КПП И-79.102.150.271  «ВКОГК В ALLOMAX» (КПП И)  или    эквивалент с характеристиками:  для подземного      использования   в системах газораспределения,  в магистралях с рабочим давлением до 12бар.  Температура рабочей срезы от -40°С до +80°С.  Механический редуктор должен быть с вертикально ориентированной шестигранной головкой.  Размеры:  DN  215-222  мм,  D  159  мм.  толщина стенок патрубка не менее 5  мм.  L  не менее 900  и не более 920  мм.  управление   краном.  Т-   ключ шестигранный диаметром 32  мм.  Масса =  97,11  кг.
 
Таким образом,  ООО «Стройресурс» в своей заявке не указало конкретные показатели товаров,  используемых при выполнении работ,  указание на которые содержится в документации о торгах.
Согласно ч.  4  ст.  41.9  Закона о размещении заказов,  участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:
1)  непредоставления сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8  настоящего Федерального закона,  или предоставления недостоверных сведений;
2)  несоответствия сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8  настоящего Федерального закона,  требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.
Поскольку первая часть заявки на участие в торгах Заявителя не содержала конкретных показателей товара,  требование об указании которых содержалось в документации о торгах,  в действия Аукционной комиссии,  рассматривающей заявки исключительно на соответствие требованиям аукционной документации,  нарушений требований Закона о размещении заказов  не может быть установлено.  Иного Заявителем не доказано.
На основании статей 17,  60  Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Комиссия,
 
РЕШИЛА:
 
Признать жалобу ООО «Стройресурс» на действия Аукционной комиссии администрации Кишертского муниципального района Пермского края при проведении открытого аукциона в электронной форме на строительство газопровода низкого давления по ул.  Первомайская,  ул.  Восточная и ул.  Октябрьская в с.Усть-Кишерть (извещение № 0156300033113000127)  необоснованной.
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2013-10-30  11:49:00